[image: image1.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






Bezpečnostní předpisy - pracovní list

propoj čarou pojmy se správnými popisy

	živé části


	
	pracovník je během své práce kontrolován vedoucím práce;

pracovník zodpovídá za dodržování

bezpečnosti práce

	
	
	

	vedoucí práce
	
	pracovník pracuje za stálého dozoru vedoucího práce;

vedoucí práce zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce;

je nutná neustálá přítomnost vedoucího práce, nebo jmenovaného zástupce s potřebnou kvalifikací, nebo se práce musí přerušit;

	
	
	

	práce pod dohledem
	
	pracovník pověřený vedením skupiny pracovníků; 

musí být stanoven ve skupině dvou pracovníků ( §6 ),a ve skupině více pracovníků( §7 )

	
	
	

	práce pod dozorem
	
	jsou ty, které jsou určeny pro vedení elektrického proudu, vodič včetně vodiče středního, nebo vodivá část určená k tomu, 

aby při obvyklém užívání byla pod napětím; podle dohody však nezahrnuje vodič PEN

	práce podle pokynů
	
	pracovník pověřený vedením skupiny pracovníků; 

musí být stanoven ve skupině dvou pracovníků ( §6 ), a ve skupině více pracovníků( §7 )

	
	
	

	pracoviště


	
	vodič sloužící k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem PE ( kombinace žlutozelené barvy )

	
	
	

	ochranný vodič
	
	pracovníkovi jsou vedoucím práce dány nejnutnější pokyny pro určenou práci 

a pracovník ji provádí samostatně; 

pracovník zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce

	
	
	

	pracovní bod
	
	prostor, který je vymezený pro práci 

na elektrickém zařízení

	
	
	

	pracovní (střední) vodič
	
	u střídavé soustavy vodič vyvedený z uzlu zdroje pro funkci zařízení N ( světle modrá barva )


Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

