DUM plynárenství 2. ročník oboru Instalatér
Plynoměry
Test

1.	Suchý membránový plynoměr patří mezi plynoměry ……
a)	dynamické
b)	rychlostní
c)	objemové

2.	Suchý membránový plynoměr se umisťuje ……..
a)	co nejvýše ke stropu, aby nepřekážel
b)	číselníkem do výše očí, ne výše než 1,8 m
c)	tak, aby ležel na zemi a nezatěžoval svou hmotností potrubí

3.	Suchý membránový plynoměr se k potrubí připojuje ……….
a)	dvěma hrdly
b)	dvěma nebo čtyřmi hrdly
c)	pouze čtyřmi hrdly

4.	Rotační pístový plynoměr patří mezi plynoměry ……
a)	dynamické
b)	rychlostní
c)	objemové

5.	Dynamické plynoměry jsou založeny na principu …………..
a)	přetlaku a podtlaku před a za škrtícím členem
b)	roztočení lopatkového kola proudem plynu
c)	roztočení rotujících pístů proudem plynu

6.	Pro měření spotřeby plynu v domácnostech se dnes používají plynoměry …...
a)	olejové
b)	suché membránové
c)	objemové

7.	Domovní plynoměry jsou ve vlastnictví …...
a)	dodavatele plynu
b)	odběratele plynu
c)	záleží na dohodě mezi odběratelem a dodavatelem plynu

8.	K cejchování plynoměrů se ve zkušebnách používal ….
a)	olejový plynoměr
b)	rotační pístový plynoměr
c)	mokrý bubnový plynoměr

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Vosáhlo.