[image: image1.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Majcher.

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje.
TEST – NÁVRHY OSVĚTLENÍ
1. Jednotka měrného světelného výkonu zdroje-                                                              a) lux

     b) lumen na watt 

     c) watt na metr čtvereční

2. Kandela je jednotkou -                                                                                   a) intenzity osvětlení

     b) svítivosti

     c) světelného toku

3. Teplota chromatičnosti má jednotku-                                                                       a) stupeň Celsia

     b) kelvin

c) wattsekundu

4. Lux je jednotkou -                                                                                                     a) výkonu

     b) světelného toku

          c) intenzity osvětlení
5. Střední hodnota intenzity osvětlení pro výpočet je stanovena na -                              a) 10 luxů

     b) 100 luxů

     c) 500 luxů 
6. Svítidlo s nepřímým rozložením světelného toku osvětluje -                                        a) do 20 % dolní poloprostor

     b) do 20 % horní poloprostor

     c) rovnoměrně celý prostor
7. Intenzita osvětlení se -                                                        

      a) nemění se vzdáleností 

     b) zvyšuje s mocninou vzdálenosti

     c) snižuje s mocninou vzdálenosti
8. Světelný tok je větší, čím je větší -                                                                                                               a) rozměr světelného zdroje

     b) příkon světelného zdroje

c) cena světelného zdroje
9. Výbojka pracuje na principu -                                                                       a) tepelného kmitání 

     b) luminiscence

     c) elektrického pole
10. Z hlediska účinnosti jsou nejlepší -                                                                      a) klasické žárovky 

b) halogenové žárovky

     c) kompaktní výbojky









