Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Majcher Miroslav.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
DRUHY SÍTÍ
NÍZKÉHO NAPĚTÍ

---
DRUHY SÍTÍ
Soustava obvodů sloužících k napájení připojených elektrických zařízení, napájená z téhož zdroje vytváří elektrickou síť. Přitom nejde pouze o prvotní zdroj
( generátor a pod.), nová síť vzniká také vřazením transformátoru, měniče frekvence a pod., jsou-li části s napětím odděleny spolehlivou izolační bariérou od napájecí soustavy. Způsob provedení a použitelnost některých druhů ochran před úrazem el. proudem však úzce souvisí s tím, zda je zdroj sítě od země izolován či je některý z vodičů soustavy (zpravidla uzel) uzemněn. Proto jsou pro označování sítí zavedeny zkratky tvořené několika písmeny.

---
SÍŤ TT
TRAFO VN / NN
L1
L2
L3
N
M
R t
R z
R z

---
SÍŤ IT
R z
R z

---
SÍŤ TNC
PEN
R t

---
SÍŤ TNS
N
PE
R t

---
SÍŤ TNCS
PODRUŽNÝ ROZVADĚČ
PEN
PE
N
R t

---
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ
TYP KABELU