[image: image1.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Majcher Miroslav.

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

TEST – DRUHY SÍTÍ
1. Vodič PE je -                                                                                                                                                               a) fázový vodič
     b) střední vodič 
     c) ochranný vodič
2. Trojfázový rozvod TNS má -                                                                                   a) 3 vodiče
     b) 4 vodiče
     c) 5 vodičů
3. Síť TNC   je -                                                                                                             a) síť s izolovaným uzlem
     b) neuzemněná síť
c) síť, kde funkce nulového (středního) a ochranného vodiče je v celé síti       sloučena do jediného vodiče.
4. Síť IT je -                                                                                                                    a) trojfázová sít izolovaná, popřípadě uzemněná přes impedanci nebo       průrazku 
     b) trojfázová sít s uzemněným nulovým bodem
          c) síť , kde ochranný vodič současně plní funkci středního vodiče                       (vodič PEN) 
5. Zařízení nízkého napětí má  jmenovité napětí mezi vodiči -                              a) do 50 V včetně
     b) nad 50 V do 1000 V včetně
     c) nad 1 kV do 52 kV včetně 
6. Ochranné uzemnění je -                                                                                           a) vodivé spojení živých nebo neživých částí se zemí
b) přímé spojení vodivých částí elektrického zařízení nebo částí souvisejících s       elektrickým zařízením, které nejsou součástí elektrického obvodu (chráněné      části), se zemí, za účelem ochrany před nebezpečným dotykem
     c)  vodič určený k vedení proudu
7. Zásuvkový rozvod TNS je proveden vodiči -                                                        
      a) L , PEN 
     b) N , PEN , L
     c) L , N, PE
8. V síti TNCS je posledním místem rozdělení vodiče PEN na PE a N -                                                                                                               a) podružný rozvaděč
     b) přípojková skříň
c) nejbližší odbočná krabice
9. Střední vodič N má barvu izolace -                                                                    a) hnědou
     b) světle modrou
     c) šedou
10. Barvy izolací fázových vodičů v trojfázové střídavé síti jsou -                           a) černá , hnědá , šedá
b) hnědá , černá , černá
     c) černá , červená , modrá









