Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Majcher Miroslav.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
Spínací přístroje 2
relé
Test
Správná odpověď je dána zvukem po klepnutí na příslušný reproduktor

---
Světelný obvod se jistí -
A) jednofázovým jističem 10A
B) jednofázovým jističem 25A
D) nožovou pojistkou 16 A
[Speaker Notes: Správná odpověď je A – zóna 0 je v prostoru uvnitř vany zóna 1 je nad vanou do výše 2,25 m od podlahy * zóna 2 je směrem od hran vany do vzdálenosti 60 cm a do výše 2,25 m * zóna 3 je od zóny 2 v šířce 2,4 m , tedy až do vzdálenosti 3 m od hran vany a do stejné výše *]

---
Schodišťový přepínač slouží -
A) k ovládání automatické pračky
B) ke spínání nouzového osvětlení
D) ke spínání svítidel na chodbách
a schodištích

---
Impulsní relé je ovládáno -
A) přijímačem HDO z rozvaděče
B) z více míst pomocí tlačítek, kde každým dalším impulsem dochází ke změně stavu
C) změnou impulsu spínacích hodin

---
Funkce přednostního relé -
A) přepíná svítidla mezi sebou
B) po dobu krátkodobé činnosti spotřebiče s velkým výkonem odpojí jiná elektrická zařízení
C) vypne přívod do bytu

---
Časové relé slouží -
A) k jištění světelných obvodů
B) k regulaci otáček
C) k ovládání z více míst pomocí tlačítek s možností nastavení času

---
Časové relé je ovládáno -
A) silnoproudými tlačítky
B) přepínači 6 a 7
C) spínáním PE vodičů

---
Vodiče do tlačítek pro spínání schodišťového automatu mají -
A) černou barvu
B) světle modrou barvu
C) zelenožlutou barvu

---
Relé funguje na principu -
A) elektrostatického pole
B) elektromagnetické indukce
C) elektrolýzy

---
Chceme-li ovládat svítidlo ze 4 míst , je možné použít -
A) několik jednopólových vypínačů
B) přednostní relé
C) impulsní relé

---
Přednostní relé -
A) reguluje pokles teploty
B) přepíná tarif u elektroměru
C) blokuje současné sepnutí dvou
spotřebičů s velkým příkonem

---
Impulsní relé pracuje tak, že -
A) vypne zařízení při zkratu
B) každým dalším impulsem dochází
ke změně stavu
C) změnou impulsu se mění intenzita
osvětlení

---
Konec testu
Hodnocení –
1 chyba – výborný
2 chyby – chvalitebný
3 chyby – dobrý
4 chyby – dostatečný
5 chyb - nedostatečný