Elektrotechnické značky
Elektrotechnika
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alex Kindrát.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
Základní terminologie
Jsou základní složkou elektrotechni-ckých schémat a předepisuje je norma ČSN 34 5505 (a další normy).
Jedná se v podstatě o grafické symboly, vyjadřující  funkci či účel stroje, přístroje nebo zařízení, nikoliv však konstrukci popř. mechanické provedení.

---
Základní terminologie
Rozhodující je tvar a velikost značky. Lze je proti základní poloze otočit o 90°, dále o 180° nebo je dokonce zrcadlově obrátit, popř. pootočit o násobek 45°. Pro zdůraznění důležitosti či možnosti zapsat dovnitř značky doplňující údaje je možné značky zvětšit.

---
Tyto značky se používají pro kreslení elektrotechnických schémat.
Uzemnění
Ochranné uzemnění
Zkrat (porušení izolace)

---
Zkrat mezi vodiči
Zkrat mezi vodičem a zemí (zemní spojení)
Stejnosměrný proud

---
Střídavý proud
Střídavý a stejnosměrný proud
3fázové vinutí spojené do hvězdy

---
3fázové vinutí spojené do trojúhelníka
Transformátor – tvar 1
Transformátor – tvar 2

---
Elektrické hodiny
Žárovka
Pojistka

---
Bleskojistka
Dynamo
Alternátor (synchronní do hvězdy)

---
1fázový asynchronní motor
3fázový asynchronní motor
Vedení pro světelné obvody

---
Vedení pro zásuvkové obvody
Žárovkové svítidlo
Žárovkové svítidlo nástěnné

---
Svítidlo se spínačem
Zářivkové svítidlo
Kombinované svítidlo

---
Spínač obecně
1pólový spínač
2pólový spínač

---
3pólový spínač
4pólový spínač
Střídavý přepínač

---
Skupinový přepínač
Sériový přepínač
Sériový přepínač střídavý

---
Dvojitý přepínač střídavý
Křížový přepínač
Odstředivý přepínač

---
Kondenzátorová baterie
Zásuvka obecně
Zásuvkové spojení – pracovní poloha

---
Zásuvka napojená z krabice
Průběžně napojená zásuvka
Dvojitá zásuvka

---
Zásuvka s ochranným kontaktem
Vidlice – pohyblivý přívod
Vidlice s ochranným kontaktem

---
1pólová pojistka
Pojistka ve 3 fázích
1pólový jistič

---
3pólový jistič
3pólový stykač
Relé - obecně

---
Elektrický zvonek
Usměrňovač
Baterie

---
Anténa
Reproduktor
Mikrofon

---
Použité zdroje
Literární publikace:
KALÁB, P. Kreslení a čtení elektrotechnických schémat v silnoproudé elektrotechnice. Brno: ELEKTROMANAGEMENT, 1994.