|  | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Poděbradská 2, 363 01, IČO: 00 669 709; tel: 353 233 936; www.skola-zdravkakv.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953 Název: Moderní škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. |
| --- | --- |

Vzdělávací materiál: Hemostáza – Pracovní list k laboratorní práci – Quickův čas

Číslo a název materiálu v sadě: VY_32_INOVACE_CHTS.3.17 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Autor(ka) materiálu: Mgr. Helena Pěnkavová

Vyučovací předmět, ročník a obor: : Cvičení z hematologie a transfúzní služby, 3. ročník, laboratorní asistent

Datum tvorby: 25. 2. 2013

Anotace: Pracovní list slouží k domácí přípravě žáků na laboratorní cvičení. Prohlubuje teoretické znalosti potřebné k laboratorní práci, které při praktickém cvičení využijí. Pracovní list je studentům zasílán prostřednictvím elektronické komunikace a tímto též odevzdáván.

Datum práce: Laboratorní práce č. Jméno: Třída: Klasifikace:

Název práce: Laboratorní práce stanovení koagulačního času plazmy – Quickův čas Téma: koagulace Metoda: manuální stanovení koagulačního času

Pomůcky a přístroje: termostatická lázeň na 37 °C, pipeta na 100 µl, 500 µl, 4 zkumavky Chemikálie: - Roztok chloridu vápenatého (5,477g na 1 l H2O) c= 0,025 mol/l - Tromboplastin tkáňový (připravený čerstvě před stanovením) - Vzorek plazmy citrátové čerstvé, správně provedený odběr! - Vzorek standardní plazmy (známá hodnota koagulačního času) - Zkumavky 4 ks - Pipeta na 100 µl - Destilovaná voda - Háček skleněný - Stopky - Lázeň (37°C) Princip metody: Ve vzorku plazmy, zahřáté na tělesnou teplotu, po přidání tromboplastinu, spustíme koagulační kaskádu přídavkem roztoku kalcia. Opatrným protahováním vzorku háčkem zachytíme fibrinové vlákno. Čas detekce koagula je časem koagulace plazmy = Quickovým časem (Protrombinovým časem). Touto laboratorní metodou ověřujeme funkčnost vnějšího koagulačního systému a monitorujeme léčbu antikumariny (Warfarin).

Postup: - Zahřejeme termostatickou lázeň na 37 °C. - Do lázně vložíme stojan na zkumavky. - Připravíme vedle lázně roztok CaCl2 0,025 mol/l - Tkáňový tromboplastin. - Citrátová plazma - Standardní plazma - Označíme zkumavky číslem dle tabulky. - Přidáním roztoku kalcia spouštíme reakci – ihned zapínáme stopky! Pipetujte dle tabulky do označených zkumavek St (2x), vzorek (2x) zkumavka číslo:; 1 - 2 standardní roztok plazmy; 3-4 VZOREK pacienta. standard. roztok / ml; 0,1; -. vzorek / ml; -; 0,1. Tromboplastin tkáňový; 0,1; 0,1. Zahřejeme ve vodní lázni na 37 OC; 5 min.; 5 min.. Roztok CaCl2; 0,1ml; 0,1 ml. - Zapneme stopky! - Háčkem opatrně protahujeme vzorek plazmy s přidanými komponenty v rychlosti 2 x za sec. - V okamžiku, kdy se objeví první fibrinové vlákno, stiskneme stopky. - Zapíšeme čas. Měření uspořádejte do tabulky: Quickův čas v sec.; Čas pacienta; Čas pacienta; Čas kontrolní plazmy; Čas kontrolní plazmy; Refereční hodnoty. Čas v sec.; 11 – 15 sec.. Označení hodnoty v porovnání s ref. hodnotami Patologie: Norma; 11 -15 sec.. Č. vzorku referenční plazmy: POZOR! Jednotlivá měření času se smí lišit maximálně o 1 sec. V případě vyššího rozdílu je nutné stanovení opakovat!! Pracovní postup: Závěr: Použité zdroje: - NETOUŠEK, Miloš. Nauka o krvi. 2.vyd. Praha: Zdravotnické nakladatelství, 1957. - HRUBIŠKO, Mikoláš. Hematologie a krevní transfúze. Učebnice pro střední zdravotnické školy1.díl. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1983. - PECKA, M., MALÝ, J. Laboratorní hematologie. Hradec Králové: HK Credit, 2002. - PECKA, M. Laboratorní hematologie v přehledu. Díl 1.: Buňka a krvetvorba. Český Těšín: Finidr, 2002. ISBN 80-86682-01-3