[image: image1.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






Pracovní list

Předmět : Technologie  
Obor : 36-67-H01 Zedník

Ročník : 1.

Část : 1

Téma  :  Konstrukční systémy a konstrukční části budov

Konstrukční systémy a konstrukční části budov


systémy stěnové,


systémy sloupové 
- průřez (kruhový, obdélník, čtverec)





- ocelový sloup s betonem





- zdvíhaný strop





- hřibový strop


systémy smíšené.

Mezi nosné konstrukce zahrnujeme: 

Základy

Vodorovný nosný systém ( stropy )

Svislý nosný systém ( stěny, sloupy )

Krov

Schodiště

Rozdíl mezi svislými nosnými konstrukcemi:

stěna - délka a tloušťka je menší, než výška, tvoří geometrický kvádr

sloup - výška konstrukce je několikanásobně větší, než její základna

pilíř - jedná se o sloup s většími půdorysnými rozměry.

Svislé nosné konstrukce musí mít zejména :

statickou funkci, 

musí být odolné proti požáru, 

musí splňovat architektonické, 

akustické požadavky, 

musí být tepelně izolační.

Materiály na svislé nosné konstrukce

zděné  ( cihla )

plynosilikát ( YTONG, HEBEL aj.)

pálená keramika ( POROTHERM aj. )

beton    -  prefabrikát

                monolitický

ocel 

kámen

dřevo

Uložení cihly ve zdivu   

vazáky

běhoun

Založení a výstavba zdi:

- vyměření budoucí zdi 

- osazení krajních tzv. vodících cihel 

- k vodícím cihlám se přiloží tzv. lícová šňůra, která vytyčí pomocnou přímku, podle které se staví zeď 

- maltování se provádí nanesením a rozprostřením malty po zdivu na délku asi 1 m a tloušťku  spáry 20 mm 

- kladení cihel - položíme cihly na převazbu, zatlačíme rukou a poklepáme rukojetí lžíce nebo paličkou do správné polohy 

- kontrola vodorovnosti ložných spár se provádí vodováhou nebo dlouhou latí 

- kontrola svislosti zdi se provádí pomocí olovnice 

Prefabrikované  betonové konstrukce

Druhy panelů

- obvodové

- vnitřní

- základové

- příčky

- atikové ( střešní)

- stropní

- schodišťový

