Ochrana před bleskem

---
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alexandr Fales.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje.

---
Vznik blesku
Ukázky blesků (volné dílo)

---
Vznik blesku
Jedná se o přírodní úkaz, vznikající v bouřkových mracích, ve sněhových a prachových bouřích či v oblacích plynů aktivních sopek. Předpokladem vzniku je koncentrace el. nábojů uvnitř mraku. Ke zvýšenému zelektrizování vzduchu dochází při vzniku srážek tam, kde se zároveň s prudkými výstupními a sestupnými pohyby vzduchu rychle pohybují kapky a ledové krystalky.

---
Vznik blesku
Malé kapky a krystalky se záporným nábojem jsou vynášeny výstupnými proudy vzhůru, zatímco velké kapky s kladným nábojem klesají směrem dolů  vznik značného el. napětí, jenž je příčinou bouřek. Dosáhne-li nahromaděný el. náboj určitého stupně  ztrácí atmosféry izolační schopnosti  obrovský el. výboj (blesk).

---
Vznik blesku
Ukázky blesků
(volné dílo)

---
Druhy blesku
Podle směru průběhu:
kladný blesk země mrak
záporný blesk země mrak
kladný blesk mrak země
záporný blesk mrak země
kladný blesk mrak mrak
záporný blesk mrak mrak

---
Druhy blesku
Podle charakteru:
Čárový – nejčastější, má tvar lomené nebo klikaté jasně svítící jediné čáry (dráha elektronů s rychlostí okolo 3.10-4 [km.s-1]. Dráha blesku měří několik kilometrů.

---
Druhy blesku
Podle charakteru:
Rozvětvený – čárový blesk podobný bezlisté koruně stromu, k výboji dochází více kanály. Druhým nejčastějším. Výboje v ostatních kanálech nemají takovou intenzitu elektrického pole jako v hlavním kanálu.

---
Druhy blesku
Podle charakteru:
Růžencový – čárový blesk se světelnými kuličkami na čáře výboje (jako jasně svítící korálky).
Plošný (blýskavice) – bezhlučný bělavý záblesk části bouřkového mraku trvající 0,5 [s].

---
Druhy blesku
Podle charakteru:
Kulový – zcela odlišný od všech blesků, formou připomíná kulatý svítící míč o průměru cca 3 až 20 cm. Základní rozdíl je ve vzniku a existenci. Předpokladem je důsledek dřívějších bouřkových výbojů, doba života 1ky sekund až minuta, rychlost minimální (vzhledem k čárovým)

---
Účinky blesku
Tepelné – pozorujeme na plechových krytech jako např. propálené otvory či zapálení stromu.
Dynamické – pozorujeme na vytrhaných konzolách bleskosvodů v okolí jejich ostrých ohybů přes okraj střechy, dochází k narovnávání vodiče proudem.

---
Účinky blesku
Úder blesku do stromu (volné dílo)

---
Účinky blesku
Elektromagnetické – projevují se vznikem silných elmg. polí při přímém úderu blesku do bleskosvodu při rychlém nárůstu proudů kolem těchto vodičů  mg. pole indukují velká napětí (přepětí) ve všech smyčkách síťových rozvodů a anténních svodů, ta mohou vážným způsobem poškodit či zničit el. zařízení, pakliže nejsou chráněna přepěťovými ochranami.

---
Účinky blesku
Akustické –pozorujeme ve formě zahřmění  rychlé rozpínání vzduchu.
Optické – pozorujeme velmi jasné oslňující záblesky světla trvající zlomek sekundy.
Elektrické – intenzita proudu blesku při hlavním výboji je 10 – 100 kA. Za hlavním výbojem mohou následovat v krátkých intervalech další výboje do 100 A. Přenesený náboj je 10 – 400 C.

---
Ochrana budov
dělí se na:
(Předpisy pro ochranu před bleskem stanovuje ČSN 34 1390)
1) Vnitřní
Vnitřní ochrana budov před bleskem omezuje elektromagnetické a elektrické účinky bleskového proudu na chráněná zařízení, využívá k tomu zejména přepěťové ochrany.

---
Ochrana budov
dělí se na:
(Předpisy pro ochranu před bleskem stanovuje ČSN 34 1390)
2) Vnější
Vnější ochrana budov před bleskem zabraňuje škodám, které může způsobit požár nebo mechanické poškození objektu po úderu bleskem, k tomuto se nejčastěji využívají bleskosvody.

---
Ochrana budov
K ochraně zařízení pro zpracování dat (PC a PC sítí, telefonních a poplachových ústředen) se provádí dodatečná opatření chránicí před silným elektromagnetickým polem. Opatření spočívají v odstínění a ve stupňovitém uspořádaní ochran elektronických zařízení před elektromagnetickými a elektrickými účinky blesku.

---
Použité zdroje
Literární publikace:
Tkotz, K. a kolektiv: Příručka pro elektrotechnika. 2. vydání, Brno, Praha: Europa-Sobotáles cz, 2002, ISBN/EAN: 80-86706-13-3 / 9788086706139
Fotografie:
fotografie v této prezentaci jsou volná díla
Zdroje fotografií:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning_over_Oradea_Romania_zoom.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning_over_Oradea_Romania_3.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lightning_hits_tree.jpg