## Prac__list
DUM - STAVEBNICTVÍ - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ - 2. ročník					STROPY
Pracovní list
		OCELOVÝ NOSNÍKOVÝ STROP

1.	Ocelový nosníkový strop se skládá z těchto částí
		1-
		2-
		3-
	Jakou funkci plní vyjmenované jednotlivé části ocelového nosníkového stropu?
		1-
		2-
		3-

2.	Označte přeškrtnutím chybné uložení Hurdiskových desek.

3.	Jakým způsobem zajistíte spolupůsobení ocelové a betonové části ocelového
	deskového stropu?
	Do připravených obrázků vyznačte dva způsoby úpravy, která zajistí spojení
	ocelové a betonové části stropu.

4.	Strop se skládá z ocelové spřažené kce tvořené ocelovými nosníky ø I č. 20,
	profilovaným plechem a betonovou deskou tl. 80mm. Jakým způsobem
	zvýšíte únosnost stropu bez navýšení zatížení svislých nosných konstrukcí
	novou konstrukcí stropu?

## řešení
DUM - STAVEBNICTVÍ - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ - 2. ročník					STROPY
Pracovní list - řešení
		OCELOVÝ NOSNÍKOVÝ STROP

1.	Ocelový nosníkový strop se skládá z těchto částí
		1-	ocelové nosníky
		2-	profilovaný plech
		3-	betonová deska
	Jakou funkci plní vyjmenované jednotlivé části ocelového nosníkového stropu?
		1-	nosnou
		2-	přenáší tahové zatížení, ztracené bednění
		3-	přenáší tlakové zatížení

2.	Označte přeškrtnutím chybné uložení Hurdiskových desek.

3.	Jakým způsobem zajistíte spolupůsobení ocelové a betonové části ocelového
	deskového stropu?
	Do připravených obrázků vyznačte dva způsoby úpravy, která zajistí spojení
	ocelové a betonové části stropu.

	navařením výztužných prutů				samosvornými profily plechu
	prolisy v plechu				navařením ocelových trnů

4.	Strop se skládá z ocelové spřažené kce tvořené ocelovými nosníky ø I č. 20,
	profilovaným plechem a betonovou deskou tl. 80mm. Jakým způsobem
	zvýšíte únosnost stropu bez navýšení zatížení svislých nosných konstrukcí
	novou konstrukcí stropu?

	Jestliže použijeme prolamované nosníky, zvýší se únosnost stropu, protože
	nosníky zvětší svoji výšku, ale jejich hmotnost zůstane stejná. Z tohoto
	důvodu se nezvýší zatížení svislých nosných konstrukcí stropní konstrukcí.