DUM – STAVEBNICVÍ – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ – 3. roč.                                     TZB - VYTÁPĚNÍ

Pracovní list - vypracovaný

ALTERNATIVNÍ ZDROJE VYTÁPĚNÍ – TEPELNÁ ČERPADLA

- Doplňte použití jednotlivých druhů tepelných čerpadel.

- země-voda 1		- horské a podhorské prostředí

- země-voda 2		- horské a podhorské prostředí, při dostatečně velké

rozloze pozemku

- voda-voda			- pro celé obce nebo jejich části, komerční objekty

- vzduch-voda		- při využití venkovního nebo vnitřního ohřátého

vzduchu, nejvýhodnější pro podlahové vytápění

- Doplňte jednu výhodu jednotlivých druhů tepelných čerpadel.

- země-voda 1		- nižší provozní náklady, delší životnost, žádné nároky

na rozlohu pozemku

- země-voda 2		- nejlepší řešení z hlediska dosahovaných úspor,

pořizovacích nákladů o ½ nižších než země-voda 1

a životnosti, nižší provozní náklady

- voda-voda			- nižší pořizovací náklady než vrty, využití místních

zdrojů

- vzduch-voda		- nižší pořizovací a provozní náklady, minimální nároky

na prostor

- Doplňte jednu nevýhodu jednotlivých druhů tepelných čerpadel.

- země-voda 1		- vysoké pořizovací náklady

- země-voda 2		- náročné na rozlohu pozemku

- voda-voda			- nutnost stálé údržby a výměna filtrů

- vzduch-voda		- závislost na počasí, vyšší provozní náklady,

menší životnost

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marie Krausová.