DUM – STAVEBNICTVÍ - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ – 3. ročník
ALTERNATIVNÍ ZDROJE VYTÁPĚNÍ
TEPELNÁ ČERPADLA

---
Autorem materiálu a všech jeho částí (obrázky v prezentaci i související 4 videa), není-li uvedeno jinak, je Ing.Marie Krausová.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
Téměř všude je možné využít teplo uložené do povrchových vrstev zemské kůry od slunečního záření – ze země. Vzhledem k velké akumulační schopnosti zemského povrchu je teplota tohoto prostředí prakticky nezávislá na roční době.
V případě vhodných hydrogeologických podmínek v dané lokalitě a dostatečné vydatnosti pramenů – vody.
Vhodné je i využití tepla venkovního i vnitřního odvětrávaného vzduchu v podobě teplovzdušného vytápění – tzv. rekuperace.

---
Princip: Látku, ze které teplo využíváme, ochladíme o několik málo stupňů ( cca 5°C ). Tím odebereme teplo a tuto energii využijeme při ohřevu teplonosné látky – vody.
Druhy:	země – voda
voda – voda
vzduch – voda
1. složka – odkud teplo odebíráme
2. složka – kam teplo předáváme

---
Technický princip tepelného čerpadla
Obsahuje čtyři základní části: - výparník
- kompresor
- kondenzátor
- expanzní ventil

---
Tepelné čerpadlo země–voda 1

---
Tepelné čerpadlo země–voda 1
Do zemního vrtu hlubokého 50 – 120 m se umístí zemní kolektor – plastové potrubí ve formě smyčky. Vhodné do horských a podhorských oblastí.
Výhody - nemá nároky na rozlohu pozemku
- nižší provozní náklady a delší životnost
Nevýhody - vysoké pořizovací náklady

---
Tepelné čerpadlo země–voda 1

---
Tepelné čerpadlo země–voda 2

---
Tepelné čerpadlo země–voda 2
Plošný kolektor je zhotoven z plastových trubek umístěných 1,3 – 1,5 m pod povrchem země, aby neohrožoval porost nad kolektorem. Použití je stejné jako v předchozím případě.
Výhody – nejlepší řešení z hlediska	dosahovaných úspor, pořizovacích	nákladů ( o ½ menší než země-voda 1)	a životnosti
Nevýhody – náročné na rozlohu pozemku

---
Tepelné čerpadlo země–voda 2

---
Tepelné čerpadlo voda–voda

---
Tepelné čerpadlo voda–voda
Podmínkou použití tohoto systému jsou vhodné hydrogeologické podmínky v dané lokalitě a dostatečná vydatnost pramenů. Čerpadlo odebírá teplo ze spodní nebo geotermální vody. Voda se čerpá ze studny nebo vrtu do výměníku tepelného čerpadla a následně je vrácena do země. Vhodné použití je pro celé obce, nebo jejich části, popř. komerční objekty, protože systém potřebuje pravidelný dozor a údržbu.
Výhody - nižší pořizovací náklady než vrty
- využití místních energetických zdrojů
Nevýhody – otevřený systém vyžaduje pravidelnou	údržbu filtrů a vyšší náklady na servis

---
Tepelné čerpadlo voda–voda

---
Tepelné čerpadlo vzduch–voda

---
Tepelné čerpadlo vzduch–voda
Odebírá teplo z okolního vzduchu. Vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a získaný vzduch se používá na ohřev vody v topném systému nebo v zásobníku teplé vody. Tento systém je vhodný pro podlahové vytápění a nelze použít v horském prostředí.
Výhody - nízké provozní náklady (než plyn a el.)
- minimální nároky na prostor
- nižší pořizovací náklady
Nevýhody - vyšší provozní náklady než vrty
- menší životnost
- při nízkých venkovních teplotách nižší výstupní	teplota

---
Tepelné čerpadlo vzduch–voda

---
Poznámka závěrem
Alternativní zdroje vytápění, mezi které patří kromě tepelných čerpadel solární kolektory a teplovzdušné vytápění pomocí rekuperace, nabízí svým uživatelům určitý komfort a nezávislost na tržních cenách ústředních zdrojů. Ale je dobré mít na paměti, že všechny uvedené způsoby jsou závislé na elektrické energii. Bez ní fungovat nebudou. V případě absence této energie z jakýchkoliv důvodů je dobré doplnit vytápění obytného prostoru krbem nebo krbovými kamny, aby bylo bydlení, v případě nutnosti, vytápěno příjemným a účelným způsobem.