[image: image1.emf]

Jméno:
Třída:
Datum:
1. K čemu slouží potrubí?

2. Co to je armatura?

3. Vypište způsoby spojení armatur a potrubí.

4. Jaké veličiny jsou pro potrubí významné? 

5. Co to je světlost potrubí?

6. Co to je dilatace potrubí?

7. Jakými způsoby lze chránit potrubí před poškození v důsledku dilatace?

8. S využitím strojnických tabulek vypočítejte změnu délky potrubí při změně teploty.

O kolik milimetrů se prodlouží 100-metrové měděné potrubí při zahřátí z teploty 0°C na 30°C? 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Chalupová. 
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

