|  | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Poděbradská 2, 363 01, IČO: 00 669 709; tel: 353 233 936; www.skola-zdravkakv.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953 Název: Moderní škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. |
| --- | --- |

Vzdělávací materiál: Pracovní list - Spetrofotometrie I

Číslo a název materiálu v sadě: VY_32_INOVACE_CKB.3.11 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Autor(ka) materiálu: Mgr. Helena Pěnkavová

Vyučovací předmět, ročník a obor: : Cvičení klinické biochemie, 3. ročník, laboratorní asistent

Datum tvorby: 21. 2. 2013

Anotace: Pracovní list slouží k domácí přípravě žáků na laboratorní cvičení. Studenti využijí ICT techniku při zpracování úlohy – interaktivní vkládání obrazců. Procvičuje teoretické znalosti potřebné k laboratorní práci, které při praktickém cvičení využijí. Pracovní list je studentům zasílán prostřednictvím elektronické komunikace a tímto též odevzdáván.

Pracovní list CKB – spektrofotometrie

- Úkol vybarvěte správně jednotlivé zóny a určete barevné komplementární pole, dle obrázku v kolečku níže.

- Zapište k jednotlivým barvám vlnovou délku, ve které lze vzorek této barvy měřit.

- Podle vlnové délky zjistěte, jaká barva komplexu u reakce vznikne a jaké komplementární barevné pole ji náleží.

Modifikovaná  Berthelotova metoda

Princip: močovina se působením enzymu ureásy katalyticky štěpí na amoniak a oxid uhličitý . Amoniak se stanoví barevnou reakcí s 3 methyl- 6.- izopropylfenolem a alkalickým roztokem chlornanu sodného jako indofenol s absorpčním maximem při 605 nm.

Metoda jednoho standardu.

- Metoda end point

- Teplota

- Vlnová délka 605 nm

- Standardní roztok močoviny   c= 8,3 mmol/l (uvedeno na štítku lahvičky)

- Reagent A (salicylát sodný, nitroprusid sodný, fosfátový pufr)

- Reagent B (Hypochlorid sodný,  hydroxid sodný)

Obr. 1

Obr. 2:   Komplementární barvy se nacházejí v kolečku naproti sobě

Zdroje:

- BALÍNOVÁ, P., KVASNICOVÁ V. Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie. UK 3. lékařská fakulta: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie [online]. 2006. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z www: http://old.lf3.cuni.cz/chemie/cesky/praktika/index.htm

- DOLEŽALOVÁ, V. Laboratorní technika v klinické biochemii. Brno: Skripta IDVPZ, 1995.

- DOLEŽALOVÁ, V.: Principy klinických biochemických vyšetřovacích metod I. a II. díl. Brno: Skripta IDVPZ, 1995.

- RACEK, J. Klinická biochemie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. ISBN: 80-7262-324-9.

- LEVKOVÁ, T. Cvičení z Klinické biochemie. 1. vyd. Hradec Králové: SZŠ a VOŠZ Hradec Králové, 2005.

- MASOPUST, J. Klinická biochemie - požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a II. 832 stran, Praha: Karolinium UK, 1998. ISBN 80-7184-649-3.

Zdroje obrázků:

Obr. 1: Zhotovila, není-li uvedeno jinak, Mgr. Helena Pěnkavová.

Obr. 2 BALÍNOVÁ, P., KVASNICOVÁ V. Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie. UK 3. lékařská fakulta: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie [online]. 2006. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z www: