|  | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Poděbradská 2, 363 01, IČO: 00 669 709; tel: 353 233 936; www.skola-zdravkakv.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953 Název: Moderní škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. |
| --- | --- |

Vzdělávací materiál: Pracovní list - Urea – laboratorní metoda

Číslo a název materiálu v sadě: VY_32_INOVACE_CKB.3.16 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Autor(ka) materiálu: Mgr. Helena Pěnkavová

Vyučovací předmět, ročník a obor: : Cvičení klinické biochemie, 3. ročník, laboratorní asistent

Datum tvorby: 7. 3. 2013

Anotace: Pracovní list slouží k domácí přípravě žáků na laboratorní cvičení. Studenti využijí ICT techniku při zpracování laboratorní práce. Výsledky laboratorního stanovení jsou vkládány přímo do pracovního listu. Pracovní list je studentům zasílán prostřednictvím elektronické komunikace a tímto též odevzdáván.

Datum práce: Laboratorní práce č. Jméno: Třída: Klasifikace:

Název práce: Stanovení koncentrace urey ve vzorku UV kinetickou metodou Metoda: kinetika, měříme ve dvou intervalech, po 60 sec. 1 měření, po 120 sec.2.měření

Pomůcky a přístroje: spektrofotometr, pipeta na 1000 µl, 500 µl, 10 µl, 6 zkumavek, lázeň 37 o C, stojan do termolázně Chemikálie: - A Reant : glutamat dehydrogenaza > 140 U/ml, etylenglykol 220 g/l, azid sodný 9,5 g/l, pH 8,0. - B. Reagent. NADH 1,5 mmol/L, azid sodný 9,5 g/L. - Standard urea 50 mg/dL (8.3 mmol/l) - vzorek séra pacienta (zapište do protokolu údaje o vzorku) - destilovaná voda (v lahvi) - kontrolní vzorek urey (tj. vzorek pro kontrolu správnosti práce; vyučující zná jeho koncentraci) ! Opište si z lahvičky jeho identifikační číslo!

Princip metody: Močovina ve vzorku způsobuje prostřednictvím níže popsaných reakcí úbytek NADH, což lze měřit spektrofotometricky. 1,2Močovina + H2O 2NH4+ + CO2 +NH4 NADH + H+ + 2 – oxoglutarát Glutamat +NAD+ Vlnová délka měření: 340 nm Příprava pracovního roztoku: Kvantitativně převeďte roztok z lahvičky B do A, promíchejte. Roztok je připraven k pipetování. Pipetujte dle tabulky do označených zkumavek St (2x) vzorek (2x), kontrola (2x) zkumavka číslo:; 1 - 2 standardní roztok 8,3 µmol/l; 3-4 KONTROLNÍ VZOREK; 5-6 sérum. standard. roztok / ml; 0,01; -; -. kontrolní vzorek / ml; -; 0,01; -. Vzorek séra / ml; -; -; 0,01. Zkumavky vytemperujte s připraveným vzorkem (standardem, kontrolou) na 37 oC v termostatické lázni. Pracovní roztok spouští reakci, přidáváme jej, až když stiskneme stopky a měříme čas reakce pro měření 1.absorbance A1! Pracovní roztok v objemu 1,5 ml přidáváte do všech připravených zkumavek POSTUPNĚ!!!!. Poznámka: měření provádíme na jednom přístroji, v jedné kyvetě, kterou vždy alespoň dvakrát propláchneme měřeným roztokem. - Sérum i pracovní roztok vytemperujte na 37 oC v termostatické lázni - Na fotometru nastavte pracovní filtr 340 nm - Nastavte též teplotu 37 o C - Připravte měřící kyvetu - Připravte stopky - Smíchejte sérum 0,01 ul a 1,5 ml pracovního roztoku, stiskněte ihned stopky - Vložte do kyvety a ve 30. sekundě změřte absorbanci A1 - Ponechte vzorek v kyvetě a proveďte další měření absorbance A2 v 90. sekundě. - Obě hodnoty zaznamenejte do tabulky. Měření uspořádejte do tabulky: Koncentrace [µmol .l-1]; Cvzorku 30.sec.; 90 sec.; C kontrolního roztoku; C kontrolního roztoku; C standardu; C stadardu; C standardu 8,3 [mmol .l-1]. Absorbance [ - ]; A1vzorku 1.měření; A2vzorku 2.měření; A1 30.sec.; A2 90. sec.; A1 30. sec.; A2 90. sec. cx (z výpočtu) [mmol/l]; ----------------. - Vypočtěte koncentraci močoviny: A 1 – A2 (vzorku) Cmočoviny ve vzorku = ----------------------- x C ( standardu) = …………………………… mmol/l A 1 – A2 (standardu) Pracovní postup: Výpočty: Závěr:

Zdroje:

- BALÍNOVÁ, P., KVASNICOVÁ V. Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie. UK 3. lékařská fakulta: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie [online]. 2006. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z www: http://old.lf3.cuni.cz/chemie/cesky/praktika/index.htm

- DOLEŽALOVÁ, V. Laboratorní technika v klinické biochemii. Brno: Skripta IDVPZ, 1995.

- DOLEŽALOVÁ, V.: Principy klinických biochemických vyšetřovacích metod I. a II. díl. Brno: Skripta IDVPZ, 1995.

- RACEK, J. Klinická biochemie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. ISBN: 80-7262-324-9.

- LEVKOVÁ, T. Cvičení z Klinické biochemie. 1. vyd. Hradec Králové: SZŠ a VOŠZ Hradec Králové, 2005.

- MASOPUST, J. Klinická biochemie - požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a II. 832 stran, Praha: Karolinium UK, 1998. ISBN 80-7184-649-3