|  | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Poděbradská 2, 363 01, IČO: 00 669 709; tel: 353 233 936; www.skola-zdravkakv.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953 Název: Moderní škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. |
| --- | --- |

Vzdělávací materiál: Pracovní list - kreatinin Jafého reakcí

Číslo a název materiálu v sadě: VY_32_INOVACE_CKB.3.17 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Autor(ka) materiálu: Mgr. Helena Pěnkavová

Vyučovací předmět, ročník a obor: : Cvičení klinické biochemie, 3. ročník, laboratorní asistent

Datum tvorby: 8. 3. 2013

Anotace: Pracovní list slouží k domácí přípravě žáků na laboratorní cvičení. Studenti využijí ICT techniku při zpracování laboratorní práce. Výsledky laboratorního stanovení jsou vkládány přímo do pracovního listu. Pracovní list je studentům zasílán prostřednictvím elektronické komunikace a tímto též odevzdáván.

Datum práce: Laboratorní práce č. Jméno: Třída: Klasifikace:

Název práce: Stanovení kreatininu kyselinou pikrovou – Jafého reakce Téma: Kreatinin Metoda: end point (metoda konečného bodu – měření probíhá po skončení reakce)

Pomůcky a přístroje: spektrofotometr, pipeta na 1000 µl, 500 µl, 7 zkumavek Chemikálie: - nasycený roztok kyseliny pikrové (činidlo 1) - 1 M NaOH (činidlo 2) - roztok kreatininu 40 mg/l (standardní roztok v lahvičce) - vzorek séra pacienta (zapište do protokolu údaje o vzorku) - destilovaná voda (v lahvi) - kontrolní vzorek kreatininu (tj. vzorek pro kontrolu správnosti práce; vyučující zná jeho koncentraci) ! Opište si z lahvičky jeho identifikační číslo!

Princip metody: Kreatinin a kyselina pikrová vytváří komplex kreatinin pikrátu. Intenzita zabarvení kreatin pikrátu je přímo úměrná koncentraci kreatininu a je měřitelná při 492 nm. Vlnová délka měření: 492 nm Pipetujte dle tabulky do označených zkumavek St (1x), blank (1x), vzorek (2x), kontrola (2x) zkumavka číslo:; 1 - 2 standardní roztok 177 µmol/l; 3-4 KONTROLNÍ VZOREK; 5-6 sérum; 7 SLEPÝ POKUS. standard. roztok / ml; 0,5; -; -; -. kontrolní vzorek / ml; -; 0,5; -; -. ředěná moč / ml; -; -; 0,5; -. destilovaná voda / ml; 0,5; 0,5; 0,5; 1,0. kyselina pikrová / ml; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5. NaOH / ml; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5. konečný objem; 2,0 mL; 2,0 mL; 2,0 mL; 2,0 mL. Poznámka: měření provádíme na jednom přístroji, v jedné kyvetě, kterou vždy alespoň dvakrát propláchneme měřeným roztokem. Měření uspořádejte do tabulky: Koncentrace [µmol .l-1]; Cvzorku; C kontrolního roztoku; C kontrolního roztoku; Blank; C standardu [µmol .l-1]. Absorbance [ - ]; Avzorku 1.měření; Avzorku 2.měření; A1; A2; A3. cx (z výpočtu) [µmol/l]; ----------------. Pracovní postup: Výpočty: - Referenční hodnoty pro sérum pacienta: - ♂ 70–110 μmol/l; - ♀ 60–100 μmol/l. Úkol: - Zhodnoťte přesnost stanovení u kontrolního vzorku (hodnota Ø) - Vyjádřete se k výsledku hodnoty( Ø) kreatininu u vzorku pacienta. Závěr:

Zdroje:

- BALÍNOVÁ, P., KVASNICOVÁ V. Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie. UK 3. lékařská fakulta: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie [online]. 2006. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z www: http://old.lf3.cuni.cz/chemie/cesky/praktika/index.htm

- DOLEŽALOVÁ, V. Laboratorní technika v klinické biochemii. Brno: Skripta IDVPZ, 1995.

- DOLEŽALOVÁ, V.: Principy klinických biochemických vyšetřovacích metod I. a II. díl. Brno: Skripta IDVPZ, 1995.

- RACEK, J. Klinická biochemie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. ISBN: 80-7262-324-9.

- LEVKOVÁ, T. Cvičení z Klinické biochemie. 1. vyd. Hradec Králové: SZŠ a VOŠZ Hradec Králové, 2005.

- MASOPUST, J. Klinická biochemie - požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a II. 832 stran, Praha: Karolinium UK, 1998. ISBN 80-7184-649-3