SPOUŠTĚNÍ ASYNCHRONNÍHO MOTORU S KOTVOU NA KRÁTKO Y/D
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hošta.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu
Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
POUŽITÍ
ROZBĚH ASYNCHRONNÍHO MOTORU S KOTVOU
NA KRÁTKO POMOCÍ HVĚZDA-TROJÚHELNÍK JE
NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝ ROZBĚH REALIZOVANÝ
POMOCÍ ČINNOSTI STATORU.
PŘEPÍNÁNÍ MŮŽE BÝT REALIZOVÁNO RUČNĚ,
NEBO POMOCÍ STYKAČŮ.
POUŽÍVÁ SE U MOTORŮ NAD 5 kW.

---
PRINCIP
PŘI ROZBĚHU V ZAPOJENÍ DO HVĚZDY KLESNE
ROZBĚHOVÝ PROUD I TOČIVÝ MOMENT
TROJFÁZOVÉHO MOTORU NA TŘETINU
HODNOTY PŘI ZAPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKA.
     ROZBĚH HVĚZDA-TROJÚHELNÍK SE TEDY
MŮŽE REALIZOVAT JEN PŘI MALÉM ZATÍŽENÍ
MOTORU (NEJLÉPE PŘI ŽÁDNÉM). POKUD BY
MOTOR NEBYL PŘI ROZBĚHU PŘEPNUT
DO TROJÚHELNÍKU, MOHL BY BÝT PŘI
JMENOVITÉM ZATÍŽENÍ PŘETÍŽEN.
     MOTOR JE NUTNÉ NECHAT PŘI ROZBĚHU
DO HVĚZDY ROZBĚHNOUT NA PLNÉ OTÁČKY.

---
AS. MOTOR S KOTVOU NA KRÁTKO

---
SCHÉMA PROPOJENÍ
SVORKOVNICE MOTORU

---
SVORKOVNICE MOTORU

---
SCHÉMA ZAPOJENÍ SVORKOVNICE
MOTORU DO HVĚZDY

---
PROROJENÍ SVORKOVNICE
MOTORU DO HVĚZDY

---
PŘIPOJENÍ MOTORU DO HVĚZDY

---
SCHÉMA ZAPOJENÍ SVORKOVNICE
MOTORU DO TROJÚHELNÍKA

---
PROPOJENÍ SVORKOVNICE
MOTORU DO TROJÚHELNÍKU

---
PŘIPOJENÍ MOTORU
DO TROJÚHELNÍKU

---
VÍKO SVORKOVNICE MOTORU

---
SCHÉMA ZAPOJENÍ NA VÍKU
MOTORU

---
SILOVÁ ČÁST STYKAČOVÉ
KOMBINACE Y/D

---
POPIS SPÍNÁNÍ SILOVÉ ČÁSTI
NEJPRVE SE SEPNE HLAVNÍ STYKAČ KM1 A
SOUČASNĚ S NÍM SE SEPNE STYKAČ KM3,
KTERÝ NÁM PROPOJÍ STATOROVÉ VYNUTÍ
MOTORU DO HVĚZDY.
PO ROZBĚHNUTÍ MOTORU SE ROZEPNE STYKAČ
KM3 A SEPNE SE NÁM STYKAČ KM2, KTERÝ NÁM
SPOLEČNĚ S KM1 PROPOJÍ VYNUTÍ
DO TROJÚHELNÍKU.

---
KM1 – HLAVNÍ STYKAČ, ZAJIŠŤUJE PŘÍVOD
        NAPĚTÍ NA SVORKOVNICI MOTORU.
KM2 – STYKAČ, KTERÝ ZAJIŠŤUJE PROPOJENÍ
        VYNUTÍ MOTORU DO TROJÚHELNÍKU.
KM3 – STYKAČ, KTERÝ ZAJIŠŤUJE PROPOJENÍ
        VYNUTÍ MOTORU DO HVĚZDY.

---
PŘIPOJENÍ KABELŮ
NA SVORKOVNICI

---
STYKAČOVÁ KOMBINACE Y/D
S TLAČÍTKEM „NA VÝDRŽ“ A

---
STYKAČOVÁ KOMBINACE Y/D
S TLAČÍTKEM „NA VÝDRŽ“ B

---
STYKAČOVÁ KOMBINACE Y/D
S DVOJTLAČÍTKEM

---
STYKAČOVÁ KOMBINACE Y/D
POMOCÍ RELÉ ZR

---
STYKAČOVÁ KOMBINACE Y/D
POMOCÍ RELÉ ZN

---
VÁLCOVÝ PŘEPÍNAČ Y/D

---
VÁLCOVÝ PŘEPÍNAČ Y/D

---
SCHÉMA ZAPOJENÍ VÁLCOVÉHO
PŘEPÍNAČE Y/D

---
ŠTÍTEK AS. MOTORU S KOTVOU
NA KRÁTKO Y/D 400V

---
ŠTÍTEK AS. MOTORU S KOTVOU
NA KRÁTKO D 400V

---
ŠTÍTEK AS. MOTORU S KOTVOU
NA KRÁTKO D 230V

---
Zapojení třífázového as. motoru s kotvou na krátko
400/230V k použití jako jednofázového motoru
s rozběhovým a kompenzačním kondenzátorem.

---
Zapojení třífázového as. motoru s kotvou na krátko
400/230V k použití jako jednofázového motoru
s rozběhovým a kompenzačním kondenzátorem.

---
SILOVÁ ČÁST REVERZACE Y-D

---
POPIS SPÍNÁNÍ SILOVÉ ČÁSTI
KM1 – HLAVNÍ STYKAČ, ZAJIŠŤUJE PŘÍVOD
        NAPĚTÍ NA SVORKOVNICI MOTORU- LEVÁ.
KM2 – HLAVNÍ STYKAČ, ZAJIŠŤUJE PŘÍVOD
        NAPĚTÍ NA SVORKOVNICI MOTORU- PRAVÁ.
KM3 – STYKAČ, KTERÝ ZAJIŠŤUJE PROPOJENÍ
        VYNUTÍ MOTORU DO TROJÚHELNÍKU.
KM4 – STYKAČ, KTERÝ ZAJIŠŤUJE PROPOJENÍ
        VYNUTÍ MOTORU DO HVĚZDY.

---
OVLÁDACÍ ČÁST REVERZACE Y/D

---
REVERZACE Y/D POMOCÍ RELÉ ZR