[image: image1.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






DUM Technické kreslení 3. ročník oboru Instalatér

Výkresy domovního plynovodu

Test 
1.
Pro kreslení zdravotních instalací se používají  …............. výkresy.
a) 
zjednodušené strojní


b)
stavební

c)
zjednodušené stavební


2.
Pro potřeby zakreslení zdravotních instalací se stavební konstrukce kreslí ................

a)  tlustou plnou čarou


b)  tlustou čárkovanou čarou




c)  tenkou plnou čarou



3.
Rozměry délkové se uvádějí v ….................. 



a)
metrech






b)
milimetrech






c)
libovolně, ale musí se uvést jednotka






4.
Výškové úrovně se uvádějí v …............



a)
metrech






b)
milimetrech






c)
libovolně, ale musí se uvést jednotka






5.
Vyobrazení na výkresech zdravotních instalací se kótami ……………………..


a)
Doplňuje vždy

b)
Zásadně nedoplňuje

c)
Doplňuje, ale pouze je-li instalováno několik různých potrubí
6.
Pro potřeby zakreslení zdravotních instalací se zakryté stavební konstrukce kreslí ................

a)
tenkou čárkovanou čarou





b)
tenkou plnou čarou


c)
tenkou čerchovanou čarou

7.
V půdorysu jsou zařízení zdravotních instalací zakresleny v pohledu …............


a)  zboku



b)
ze předu




c)
shora




8.
Rozvinutý řez plynovodu můžeme nahradit prostorovým zobrazením ?


a)   Ne v žádném případě

b)   Ne, můžeme jím pouze doplnit rozvinutý řez




c)   Ano

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Vosáhlo. 

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

