TRANSFORMÁTORY
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hošta.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu
Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
CO TO JE TRANSFORMÁTOR ?
Transformátor je netočivý elektrický stroj.
Přeměňuje jeden druh
elektrické energie
v jiný druh elektrické energie.

---
POUŽITÍ
Přeměňují sřídavý proud na střídavý proud téže frekvence a jiného napětí.
PRINCIP
Transformátor pracuje na principu elektromagnetické indukce.

---
TRANSFORMÁTOR

---
KONSTRUKCE MALÝCH
TRANSFORMÁTORŮ
MALÝ TRANSFORMÁTOR SE SKLÁDÁ Z:
JÁDRA
KOSTRY
VINUTÍ

---
JÁDRO
Skládá se z transformátorových plechů normovaných
tvarů a velikostí. Podle tvaru rozeznáváme EI, M, UI,L.
Používají se i jiné tvary, jakož i jádra z plechových
pásků.
KOSTRA
Většinou se vyrábí lisováním z plastu.
Méně se používají kostry skládané, které se vyrábějí
z pertinaxu.
VINUTÍ
Je z lakovaného měděného drátu, případně
opředeného, navinutém na kostře. Jednotlivé vrstvy
se prokládají vrstvou lakovaného papíru nebo plastové
folie.

---
TRANSFORMÁTOROVÉ PLECHY

---
M - plech

---
EI - plechy

---
UI - plechy

---
L - plechy

---
STŘÍDAVĚ KLADENÉ E-PLECHY
PRO ELIMINACI VZDUCHOVÉ MEZERY
        poloha 1 poloha 2

---
KOSTRA TRANSFORMÁTORU

---
CÍVKY S MĚDĚNÝM DRÁTEM
PRO VINUTÍ
LAKOVANÝ
  OPŘEDENÝ

---
ÚDAJOVÝ ŠTÍTEK
TRANSFORMÁTORU

---
ÚČINNOST TRANSFORMÁTORU
ÚČINNOST JE POMĚR ODEVZDANÉHO
  K PŘIJATÉMU ČINNÉMU VÝKONU.
ODEVZDANÝ VÝKON JE OPROTI PŘIJATÉMU
  MENŠÍ O ZTRÁTY V ŽELEZE (V JÁDŘE)
  A ZTRÁTY V MĚDI (VE VINUTÍ).

---
VÝPOČET ÚČINNOSTI
TRANSFORMÁTORŮ

---
ZNAČKY TRANSFORMÁTORŮ
VŠEOBECNÉ ZNAČKY
  TRANSFORMÁTOR 2POLOVĚ
TRANSFORMÁTOR 1PÓLOVĚ
TRANSFORMÁTOR Y/D VÍCEPÓLOVĚ
TRANSFORMÁTOR Y/D 1PÓLOVĚ

---
SYMBOLY OZNAUJÍCÍ MALÉTRANSFORMÁTORY
 TRANSFORMÁTOR CITLIVÝ NA ZKRAT
 TRANSFORMÁT ORODOLNÝ PROTI ZKRATU
 ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR
 AUTOTRANSFORMÁTOR
 OCHRANNÝ TRANSFORMÁTOR

---
TRANSFORMÁTOR PRO HRAČKY
ZVONKOVÝ TRANSFORMÁTOR
TRANSFORMÁTOR PRO RUČNÍ SVÍTILNU
ROZMRAZOVACÍ TRANSFORMÁTOR
LÉKAŘSKÝ TRANSFORMÁTOR

---
VÝPOČET CÍVEK
TRANSFORMÁTORU
N =
N – počet závitů na volt
S – šířka x výška naskládaných plechů jádra
d =
d – průměr vodiče

---
VÝPOČET TRANSFORMÁTORU
Při návrhu vycházíme z maximálního výkonu
  na jeho sekundární straně (musíme znát výkon).
Z tabulky zjistíme vhodnou velikost jádra
   pro transformátory.
Dále určíme počet závitů na volt a spočítáme
   počet závitů primárního a sekundárního vinutí.
Se zřetelem na účinnost transformátoru
   odečteme od počtu primárních závitů asi tři
   procenta závitů a na sekundární asi pět procent
   přidáme.

---
POČET ZÁVITŮ PRIMÁRNÍHO VINUTÍ VYPOČÍTÁME
Np = 0,97 x UP x N
POČET ZÁVITŮ SEKUKUNDÁRNÍHO VINUTÍ VYPOČÍTÁME
Ns = 1,05 x US x N
Np – POČET ZÁVITŮ PRIMÁRNÍHO VINUTÍ
Ns – POČET ZÁVITŮ SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ
N – POČET ZÁVITŮ NA VOLT
UP – PRIMÁRNÍ NAPĚTI SÍTĚ PRO PŘIPOJENÍ
        TRANSFORMÁTORU
US – NAPĚTÍ SEKUNDÁRNÍ
       POKUD JE NA SEKUNDÁRNÍ STRANĚ
       TRANSFORMÁTORU NĚKOLIK VINUTÍ, PLATÍ
       UVEDENÉ ZÁSADY PRO VŠECHNA TATO VINUTÍ.

---
VÝKON A PŘÍKON
TRANSFORMÁTORU
   MAXIÁLNÍ VÝKON TRANSFORMÁTORU JE DÁN
   SOUČTEM VÝKONU JEDNOTLIVÝCH VINUTÍ.
   ZJIŠTĚNÝ POZADOVANÝ VÝKON DĚLÍME
   ÚČINNOSTÍ TRANSFORMÁTORU, KTERÁ BÝVÁ
   V ROZMEZÍ 80 – 90%, ČÍMŽ URČÍME PŘÍKON
   TRANSFORMÁTORU.
PŘÍKON TRANSFORMÁTORU JE TEDY

---
PP - PŘÍKON TRANSFORMÁTORU ( PRIMÁRNÍ
       STRANA / VA / )
PS - VÝKON TRANSFORMÁTORU
      ( SEKUNDÁRNÍ STRANA / W / )
η - ÚČINNOST TRANSFORMÁTORU
      ( OBVYKLE 0,8 – 0,9 )
IS - NEJVĚTŠÍ EFEKTIVNÍ HODNOTA PROUDU
      PROCHÁZEJÍCÍ SEKUNDÁRNÍM VINUTÍM
      TRANSFORMÁTORU / A /
US - EFEKTIVNÍ HODNOTA SEKUNDÁRNÍHO
       NAPĚTÍ TRANSFORMÁTORU / V /

---
PRO EFEKTIVNÍ HODNOTU PRIMÁRNÍHO
PROUDU PLATÍ:
PRO EFEKTIVNÍ HODNOTU SEKUNDÁRNÍHO
PROUDU PLATÍ:
V TABULCE ZJISTÍME PRŮMĚRY DRÁTU PRO
VINUTÍ. VYCHÁZÍ-LI Z VÝPOČTU PRŮMĚR DRÁTU, KTERÝ NENÍ UVEDEN V TABULCE, VOLÍME DRÁT VĚTŠÍHO PRŮMĚRU.