Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Úlovec Roman.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
Úniky tepla
Zateplení

---
Kudy uniká teplo?

---
Únik tepla z obytného domu
Špatně izolované okno
Otevřené okno
Dobře izolované okno
Záření z topení ohřívá zeď

---
Únik tepla z domu
- Střechou
- Pláštěm budovy
- Stavebními otvory (okna, dveře)
- Větráním

---
Jak zabránit úniku tepla?
- Zateplení střechy
- Zateplení pláště
- Zateplení stavebních otvorů
- Rekuperace tepla
- Pozor na tepelné mosty

---
Tepelné mosty
Dobře izololovaný plášť
Tepelný most v překladu nad oknem
Dobře izololovaná střecha
Dobře izololované okno
Tepelný most pod parapetem

---
Důsledky tepelných mostů
- Únik tepla
- Rosení oken, zdí
- Následkem rosení může být i plíseň

---
Důsledky tepelných mostů

---
Materiály pro zateplování
Tepelně izolační pěnoplastické materiály
  - Polystyren
  - PIR (Polyisokyanurátová pěna)
Tepelně izolační vláknité materiály
  - Čedičová vata
  - Skleněná vata
Porovnejte jejich vlastnosti

---
Součinitel tepelné vodivosti
- PIR λ = 0,024 W/mK
- Šedý polystyren λ = 0,032 W/mK
- Bílý polystyren λ ≤ 0,039 W/mK
- Minerální desky λ = 0,040 - 0,042 W/mK
- Rozšiřující informace o úniku tepla

---
Tloušťka zateplení
- Zálěží na typu konstrukce
- U starých domů je obvykle
  - Minimum	10 cm
  - Doporučeno	15 cm
  - Nízkoenergetický dům	20 cm
  - Pasivní dům	35 cm
- Orientační tabulka
- Kalkulačka prostupu tepla

---
Izolace výplní
Izolace skla
  - Dvojskolo
  - Trojsklo
  - Izolační fólie
Izolace rámu
  - Sendvičové rámy
  - Více komor

---
Izolace výplní
U - součinitele prostupu tepla
  - Podle jednotek identifikujte ve vzorci
- U skla je obvykle 1,1 – 0,5 Wm-2K-1
- U oken je obvykle 1,7 – 1,0 Wm-2K-1
- Pozor někteří prodejci uvádějí U jen pro sklo, které je v praxi mnohem menší než pro celé okno
[Speaker Notes: U=lambda/d]

---
Rekuperace tepla
- Při větrání je část tepla ztracena
- Rekuperační systém zajistí přenos části tepla vydýchaného vzduchu na čerstvý vzduch
- Omezuje vlhkost vzduchu
- Zajišťuje plynulé větrání

---
Místa ze kterých se nasává vydýchaný vzduch:
  - Kuchyň
  - Koupelna
  - Toaleta
Místa do kterých se vhání čerstvý vzduch:
  - Obývací pokoj
  - Dětský pokoj
  - Ložnice

---
Rekuperace

---
2, 3) Passivhaus Institut, [cit. 2012-10-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Passivhaus_thermogram_gedaemmt_ungedaemmt.png
6) Lutz Weidner, [cit. 2012-10-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ungedaemmte_Aussenwand.jpg?uselang=cs
8) TomAlt, [cit. 2012-10-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sprossenfenster_03.jpg?uselang=cs
16) [cit. 2012-10-04]. Volné dílo, Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heat_exchanger.jpg