Uzlová
napětí
Metoda řešení elektrických obvodů

---
Základní terminologie
I. Kirchhoffův zákon:
Součet všech proudů v jednom uzlu je roven 0 (nule),resp. součet všech proudů do uzlu vstupujících je roven součtu všech proudů z uzlu vystupujících.
Uzlové napětí:
Napětí každého z ostatních uzlů, vztažené k uzlu referenčnímu.

---
Základní terminologie
Referenční uzel:
Uzel, v němž je spojeno nejvíce větví, popř. záporný pól zdroje.
Ohmův zákon:
Elektrický odpor vodiče je dán podílem elektrického napětí na
vodiči a elektrickým proudem procházejícím vodičem.

---
Postup řešení
1) V obvodu označíme jednotlivé uzly a jeden zvolíme za referenční.
2) Mezi referenčním uzlem a ostatními označíme uzlová napětí a dále smysl proudů ve větvích.
3) Pro každý uzel sestavíme rovnici dle I. Kirchhoffova zákona, přičemž počet rovnic odpovídá počtu uzlů méně 1.

---
Postup řešení
4) Proudy ve větvích vyjádříme pomocí uzlových a zdrojových napětí a odporů rezistorů. Získáme soustavu rovnic.
5) Vyřešíme soustavu rovnic. Získáme uzlová napětí.
6) Skutečná napětí stanovíme z hodnot uzlových napětí.
7) Proudy v jednotlivých větvích dopočteme pomocí Ohmova zákona ze skutečných napětí.

---
Řešený příklad
Zadání: V obvodu zapojeném dle schématu určete proudy ve všech větvích obvodu a napětí na jednotlivých prvcích.
Dáno: R1 = 30 [W], R2 = 24 [W], U = 9 [V], I = 0,15 [A].
Spočtete: I1, I2 = ? [A], UR1, UR2 = ? [V].

---
Řešený příklad
Schéma
obvodu:

---
Řešený příklad - postup
1) V obvodu označíme jednotlivé uzly a jeden zvolíme
za referenční.

---
Řešený příklad - postup
2) Mezi referenčním uzlem a ostatními označíme
Uzlová
napětí (UA),
dále smysl
proudů
ve větvích
(I, I1, I2).

---
Řešený příklad - postup
3) Pro každý uzel sestavíme rovnici dle I. Kirchhoffova zákona, přičemž počet rovnic odpovídá počtu uzlů méně 1.
Uzel A:

---
Řešený příklad - postup
4) Proudy ve větvích vyjádříme pomocí uzlových a zdrojových napětí a odporů rezistorů. Získáme soustavu rovnic.
Po vyjádření:

---
Řešený příklad - postup
5) Vyřešíme soustavu rovnic (metodou dosazovací či sčítací). Získáme uzlová napětí.
Po úpravě:

---
Řešený příklad - postup
5) Vyřešíme soustavu rovnic (metodou dosazovací či sčítací). Získáme uzlová napětí.
Po dosazení:

---
Řešený příklad - postup
6) Skutečná napětí stanovíme z hodnot uzlových napětí.

---
Řešený příklad - postup
7) Proudy v jednotlivých větvích dopočteme pomocí Ohmova zákona ze skutečných napětí.

---
Řešený příklad - zkouška
Provedeme zkoušku a to tím způsobem, že dosadíme vypočtené hodnoty skutečných napětí na jednotlivých rezistorech a napětí zdroje do rovnice podle II. KZ pro levou smyčku obvodu.
(Z teorie rovnost vyplývá, že levá strana se musí rovnat pravé, pak je správnost výsledku zaručena)

---
Řešený příklad - zkouška
Rovnice pro smyčku:
Po dosazení:

---
Použité zdroje
Literární publikace:
BLAHOVEC, A.: Elektrotechnika I., 3. nezměněné vydání, Praha: INFORMATORIUM, 1999. ISBN/EAN: 80-860-73-49-1 / 9788073330439
BLAHOVEC, A.: Elektrotechnika III., 3. nezměněné vydání, Praha: INFORMATORIUM, 1999. ISBN/EAN: 80-860-73-50-5 / 9788073330453