Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Vaníková.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
Betonové konstrukce
3. ročník
Ing. Věra Vaníková

---
- Nepropouští vodu
- Větší odolnost v agresivním prostředí
- Odolnost proti mrazu

---
Zajišťujeme
- Nízkým vodním součinitelem a použitím plastifikátorů
- Vysokým podílem drobného kameniva malých frakcí
- Použitím cementů s nízkým vývinem hydratačního tepla – omezíme vznik trhlin

---
Betonáž pod vodou
Nutno omezit (zastavit) proudění vody – docházelo by k vyplavování jemných částic.

---
Tloušťka více než 1 m

---
Problém – hydratační teplo
- Opatření jako u vodotěsných betonů
- Omezení hydratačního tepla v jádru konstrukce – chlazené kamenivo, voda
- Ochlazování jádra - náročné

---
Použitá literatura:
Křížová: Betonové konstrukce I pro 3. ročník SPŠ stavebních. Sobotáles. Praha 2009