Zabezpečovací zařízení

---
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alexandr Fales.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje.

---
Zabezpečovací zařízení
Základní dělení:
1) Zařízení ohlašující vniknutí
Toto zabezpečovací zařízení spustí alarm buď při přiblížení se nepovolané osoby ke chráněnému objektu nebo spustí alarm při vniknutí nepovolané osoby do chráněného objektu.

---
Zabezpečovací zařízení
Základní dělení:
2) Zařízení ohlašující vznik požáru
Toto zabezpečovací zařízení reaguje na buď přímo na kouř, plynné zplodiny vzniklé hořením či jiné aerosoly, dále pak na zvýšenou teplotu, popřípadě na její rychlý nárůst, přičemž následně spustí alarm.

---
Zabezpečovací zařízení
Základní dělení:
3) Zařízení ohlašující únik vody
Toto zabezpečovací zařízení upozorňuje na možný únik vody například z pračky nebo hlásí, že došlo k napuštění nádrže, popřípadě že je vana již plná, přičemž následně může uzavřít i přívod vody. Obdobně to platí i pro únik plynu.

---
Zařízení ohlašující vniknutí
Těmito zařízeními lze střežit:
1) Okolní objekt
V případě vniknutí nepovolaných osob do střeženého prostoru vyhlásí poplach nebo danou skutečnost ohlásí jiným způsobem a to zejména pomocí ATH, upozorní policii nebo přímo vlastníka. Zařízení se používají v okolí střežených objektů, řadí se sem zahrada, příjezdová cesta, apod.

---
Zařízení ohlašující vniknutí
Těmito zařízeními lze střežit:
2) Vnější plášť objektu
V případě narušení vnějšího pláště (otevření dveří, rozbití okna, apod.) střeženého objektu vyhlásí poplach nebo danou skutečnost ohlásí jinak a to pomocí ATH, upozorní policii nebo přímo vlastníka. Zařízení se používají na dveře, okna, zdi a stropy. Podlahy se standardně nechrání.

---
Zařízení ohlašující vniknutí
Těmito zařízeními lze střežit:
3) Vnitřní prostor
V případě vniknutí nepovolaných osob do vnitřního prostoru chráněného objektu vyhlásí poplach nebo danou skutečnost ohlásí jinak a to zejména pomocí ATH, upozorní policii nebo přímo vlastníka. Zařízení se používají pro chodby, místnosti, apod.

---
Zařízení ohlašující vniknutí
Skladba zabezpečovacího systému:
čidla (detektory)
2) vedení (chráněné metalické nebo v dnešní době více bezdrátově)
3) ústředna (centrála)
4) hlásiče (sirény, houkačky, ATH)

---
Čidla a hlásiče
1) Pro hlídání prostor v okolí budov
Používají se zejména infračervené světelné závory s modulovaným světelným paprskem. V okamžiku, kdy je paprsek přerušen (zastíněn) nebo je rušen nemodulovaným zdrojem infračerveného záření, dochází ke změně sledované veličiny (odpor čidla) a je vyhlášeno narušení prostoru.

---
Kromě těchto infračervených světelných závor lze použít i mikrovlnné závory pracující s úzce směrovaným mikrovlnným signálem. Na soukromých pozemcích kolem rodinných domů je používání paprskových závor problematické, neboť lze jen těžko zabránit pohybu drobných zvířat a ptáků narušujících chráněnou zónu.

---
Velmi výhodný se proto jeví kamerový systém doplněný popřípadě nočním viděním. Čímž lze přilehlé okolí sledovat prakticky neomezeně, což je samozřejmě časově náročné a je nezbytné buď sledování v reálném čase nebo řešení pomocí diskových úložišť. Jedno z řešení také nabízí variantu zapnutí kamerového systému v případě detekce pohybu nebo hluku.

---
2) Pro hlídání vnějšího pláště budovy
Jedná se o zabezpečení oken (výloh), dveří, světlíků, vikýřů a sklepního mřížového roštu.
Magnetické kontakty – hlídají se jimi dveře a okna. Indikují otevření oken či dveří. Mohou být doplněny o kontrolní kontakty uzamčení, které rozpoznají neuzavřené zámky dveří, závory oken.

---
Pasivní hlásiče rozbití skleněné tabule
Tyto hlásiče obsahují piezoelektrický krystal, který převádějící sejmuté vibrace z okenní tabule na elektrické signály. Tyto signály jsou po té vyhodnocovány elektronikou, která rozpoznává spektrum charakteristické pro rozbití skleněné tabule.

---
Aktivní hlásiče rozbití skleněné tabule
Tyto hlásiče reagují na otřes a následně určitou dobu po indikaci tohoto otřesu vygenerují vlastní vibrace, přičemž po jejich ukončení sejmou jejich odezvu ze skleněné tabule a tu porovnají se vzorkem odezvy neporušené skleněné tabule, který mají uložen v paměti. Jsou schopny rozpoznat i prasklou tabuli.

---
Akustický hlásiče rozbití skla
Tyto hlásiče snímají zvuky z okolí a neustále je vyhodnocují speciálním algoritmem s pomocí mikroprocesoru. Zřetelně rozlišují mezi zvukem tříštěného skla a ostatními zdroji rušení, mezi které patří například ultrazvukové vlny, zvonění, pískání, apod. Umisťující se na protější zdi nebo blízký strop.

---
Vlákno s tahovým kontaktem
Zejména vikýře a světlíky na půdě lze zajistit proti vniknutí tímto jednoduchým čidlem v podobě vlákna, které je na jedné straně vikýře nebo světlíku pevně ukotvené a na druhé straně spojené s tahovým kontaktem. Obdobným způsobem lze zabezpečit i sklepní mřížové rošty.

---
Tapety s alarmovým drátem
Jistí stěny a stropy proti vniknutí. V tapetách jsou neviditelně uloženy paralelně ve vzdálenostech cca 8 cm měděné drátky svedené na okrajové vodivé folie s pájecími očky. Odpor tapet zapojený do proudové smyčky je vyvážen přídavnými odpory tak, aby ústředna zaznamenala jak přerušení tak i  zkratování drátků v tapetě.

---
3) Pro hlídání vnitřních prostorů
Pasivní hlásiče – infračervené detektory pohybu
Vyhodnocují změny v příjmu infra záření, odpovídajícího tepelnému vyzařování lidského těla. Překročí-li časová změna nastavenou mez, ohlásí indikátor pohyb, dá podnět ke spuštění alarmu. Není-li časová změna dost rychlá, (ohřevu interiéru sluncem), nic se neděje, poplach není vyhlášen.

---
Aktivní hlásiče – ultrazvukové detektory pohybu
Vysílají ultrazvuk a přijímají odrazy. Tím, že se ultrazvuk odrazí od pohybujícího se objektu, se změní jeho frekvence a tuto změnu detektor vyhodnotí a ohlásí změnou svého el. odporu. Tyto detektory nejsou vhodné pro střežení prostoru s velkým hlukem nebo silným prouděním vzduchu.

---
Zabezpečovací systémy je dnes možné budovat z komponentů s bezdrátovým spojením mezi ústřednou a hlásiči. Zabezpečovací zařízení se běžně doplňuje o tzv. ATH (automatický telefonní hlásiče), který po spuštění alarmu zatelefonuje přes pevnou nebo mobilní síť (popř. pošle sms) na naprogramovaná telefonní čísla a přehraje odpovídající záznam.

---
Použité zdroje
Literární publikace:
Tkotz, K. a kolektiv: Příručka pro elektrotechnika. 2. vydání, Brno, Praha: Europa-Sobotáles cz, 2002, ISBN/EAN: 80-86706-13-3 / 9788086706139